Приложение

к договору о подключении

(технологическом присоединении)

газоиспользующего оборудования

к сети газораспределения

в рамках догазификации

котельных

(форма)

                            ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

              на подключение (технологическое присоединение)

          газоиспользующего оборудования к сети газораспределения

                     в рамках догазификации котельных

    1. ____________________________________________________________________

                (наименование газораспределительной организации

                 (исполнителя), выдавшей технические условия)

    2. ____________________________________________________________________

                (полное и сокращенное (при наличии) наименование,

          организационно-правовая форма заявителя - юридического лица)

    3. ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

                         (наименование котельной)

расположенной (проектируемой) по адресу: __________________________________

___________________________________________________________________________

                       (место нахождения котельной)

    4.    Величина   максимального   часового   расхода   газа   (мощности)

газоиспользующего  оборудования (подключаемого и ранее подключенного) _____

куб. метров в час, в том числе (в случае одной точки подключения):

    величина  максимального  часового расхода газа (мощности) подключаемого

газоиспользующего оборудования _____ куб. метров в час;

    величина     максимального    часового    расхода    газа    (мощности)

газоиспользующего  оборудования,  ранее  подключенного  в точке подключения

газоиспользующего оборудования, _____ куб. метров в час.

    5. Давление газа в точке подключения:

    максимальное ________________ МПа;

    фактическое (расчетное) ______________ МПа.

    6.   Срок   подключения   (технологического   присоединения)   к  сетям

газораспределения котельной _______________________________________________

    7. Информация о газопроводе в точке подключения _______________________

___________________________________________________________________________

    (диаметр, материал труб, способ прокладки, тип защитного покрытия,

     максимальное рабочее давление, фактическое (расчетное) давление,

             наличие электрохимической защиты, протяженность)

    8.    Величина   максимального   часового   расхода   газа   (мощности)

газоиспользующего  оборудования  (подключаемого  и  ранее подключенного) по

каждой из точек подключения (если их несколько)

	Точка подключения (планируемая)
	Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения (рабочих дней) с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации котельных
	Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) (куб. метров в час) <*>
	Величина максимального расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования (куб. метров в час)
	Величина максимального расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее присоединенного в точке подключения (куб. метров в час)
	Давление газа в точке подключения: максимальное (МПа); фактическое (расчетное) (МПа)
	Наименование существующей сети газораспределения, к которой осуществляется подключение (место нахождения сети газораспределения, диаметр, материал труб и тип защитного покрытия)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


    9. Точка подключения (планируемая) ____________________________________

    10. Обязательства  по  подготовке  сети  газопотребления  к  размещению

газоиспользующего оборудования:

    применение  газоиспользующего  оборудования,  технических  устройств  и

материалов, имеющих сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;

    наличие   акта   первичного   обследования   дымоходов  и  вентканалов,

выполненного специализированной организацией;

    обеспечение   установки  приборов  учета  газа,  которые  соответствуют

обязательным   требованиям,   установленным   законодательством  Российской

Федерации о техническом регулировании.

    11. Исполнитель осуществляет (выбирается необходимое):

    проектирование   и   строительство   (реконструкция)   газопровода   от

существующей  сети  газораспределения  (указывается газопровод, от которого

осуществляется  подключение, а также его характеристики - диаметр, материал

труб, максимальное рабочее давление, протяженность) до точки подключения, в

которой  проектируемый  газопровод  имеет следующие характеристики: диаметр

___  мм,  протяженность  ______ м, материал труб ____________, максимальное

рабочее  давление  ____  МПа,  тип  прокладки:  ______________  по  адресу:

__________________________________________________________________________;

    проектирование и строительство пункта редуцирования газа;

    проектирование  и  строительство  отключающего  устройства (указывается

место расположения отключающего устройства);

    проектирование и строительство (реконструкция) станции катодной защиты;

    получение   разрешения  на  строительство  газопроводов  и  определение

охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам.

    12. Заявитель осуществляет (выбирается необходимое):

    строительство либо реконструкцию газопровода, расположенного в границах

земельного участка заявителя;

    обеспечение  подключаемой  котельной  газоиспользующим  оборудованием и

приборами  учета  газа,  которые  соответствуют  обязательным  требованиям,

установленным   законодательством   Российской   Федерации   о  техническом

регулировании;

    установку газоиспользующего оборудования и приборов учета газа.

    13.  Срок  действия  настоящих  технических  условий составляет _______

месяцев,   год   (года)   со   дня   заключения   договора   о  подключении

(технологическом   присоединении)  газоиспользующего  оборудования  к  сети

газораспределения в рамках догазификации котельных.

	Исполнитель
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(должность, фамилия, имя, отчество исполнителя)


--------------------------------

<*> Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) является суммой величины максимального часового расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования и величины максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в точке подключения.

